露店等名称

責　任　者　　　　　　　　　　　　　　　　　点　検　者

| 点検内容 |  | チェック欄 |
| --- | --- | --- |
| １ | 開設場所 |  |
|  | 避難経路が確保されている。 | □ |
| ２ | 放火火災防止対策等 |  |
|  | 放火されないために、整理整頓を行い、可燃物を周囲に放置しない。 | □ |
|  | ゴミや使用する燃料は、終了後には持ち帰り放置しない。 | □ |
| ３ | 対象火気器具等全般 |  |
|  | 火災予防上安全な距離を保っている。 | □ |
|  | 安定した不燃性の床や台等の上で使用している。 | □ |
|  | 可燃物を周囲に置いていない。 | □ |
| ４ | 消火器の準備 |  |
|  | 「能力単位」又は「業務用消火器」と記載がある消火器である。 | □ |
|  | 腐食や破損がない消火器である。 | □ |
| ５ | 液化石油ガス |  |
|  | ＬＰガス用の器具を使用し、ひび割れ等しているゴムホースは使用していない。 | □ |
|  | ＬＰガスボンベは、直射日光や火気の近くを避け、転倒しないよう措置している。 | □ |
|  | ゴムホースの接続部には、抜け防止用のホースバンド等を使用している。 | □ |
| ６ | カセットこんろ |  |
|  | ガスボンベの装着部分を覆うような使用、こんろを２台並べて使用していない。 | □ |
| ７ | まき・炭等 |  |
|  | まき・炭等を使用する場合は、みだりにその場を離れず、残り火の処理を行う。 | □ |
| ８ | 発動発電機（携帯発電機） |  |
|  | 事前に燃料を充分に補給し、途中でガソリン等の燃料の補給を行わない。 | □ |
|  | 機器の正しい使用方法を確実に理解している。 | □ |
|  | やむを得ずガソリン等の燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し、近くに人や火気のない場所で、開口前の事前のエア抜きを行う。 | □ |
| ９ | 危険物容器（携行缶等） |  |
|  | 直接地面に置くなど静電気の蓄積を防ぐように保管する。 | □ |
|  | 火気や高温部から離れた直射日光が当たらない通風、換気のよい場所で保管する。 | □ |
|  | 危険物の保管は指定数量の５分の１未満の必要最小限の量とする。 | □ |
| 10 | 暖房器具 |  |
|  | 可燃物との距離を十分に保ち、使用中はその場を離れない。 | □ |
|  | やむを得ず燃料を補給するときは、完全に火が消えたのを確認してから実施する。 | □ |